## Blue colorimetric method
Calibration curve made from
Calibration curve
| mg/L | absorbance
| 0 | 0.042 | 0
| 0.5 | 0.092 | 0.05
| 1 | 0.143 | 0.101
| 2 | 0.237 | 0.195
| 3 | 0.327 | 0.285
| Sample | absorbance | Calculated mg/L | blank-corrected mg/L | Accuracy (%) | Accurary (mean %) | SD | %RSD
| Blank | 0.055
| Blank | 0.053 | 0.086407 | 0.091675
| Blank | 0.054 | 0.096944
| 1 mg/L | 0.145 | 1.0558 | 0.96417 | 96.4173 | 96.8388 | 0.0094249 | 0.97326
| 1 mg/L | 0.145 | 1.0558 | 0.96417 | 96.4173
| 1 mg/L | 0.147 | 1.0769 | 0.98525 | 98.5248
| 1 mg/L | 0.145 | 1.0558 | 0.96417 | 96.4173
| 1 mg/L | 0.145 | 1.0558 | 0.96417 | 96.4173
| 2 mg/L | 0.235 | 2.0042 | 1.9125 | 95.627 | 97.1022 | 0.062518 | 3.2192
| 2 mg/L | 0.231 | 1.9621 | 1.8704 | 93.5195
| 2 mg/L | 0.239 | 2.0464 | 1.9547 | 97.7345
| 2 mg/L | 0.237 | 2.0253 | 1.9336 | 96.6807
| 2 mg/L | 0.247 | 2.1307 | 2.039 | 101.9494
| 3 mg/L | 0.327 | 2.9737 | 2.882 | 96.066 | 96.9793 | 0.025377 | 0.87226
| 3 mg/L | 0.331 | 3.0158 | 2.9241 | 97.471
| 3 mg/L | 0.327 | 2.9737 | 2.882 | 96.066
| 3 mg/L | 0.331 | 3.0158 | 2.9241 | 97.471
| 3 mg/L | 0.332 | 3.0263 | 2.9347 | 97.8223

## Yellow p-NP
Calibration curve made from
Calibration curve
| ug | absorbance
| 0 | 0.1136 | 0
| 20 | 0.386 | 0.2724
| 40 | 0.6609 | 0.5473
| 60 | 0.9618 | 0.8482
| 80 | 1.2185 | 1.1049
| 100 | 1.5164 | 1.4028
|  | Sample | Absorbance | Calculated mg/L | blank-corrected mg/L | Accuracy (%) | Accurary (mean %) | SD | %RSD
Blank
|  | Blank | 0.12 | 0.81429 | 0.78571
|  | Blank | 0.1192 | 0.75714
|  | 20 ug | 0.391 | 20.1714 | 19.3857 | 96.9286 | 96.3571 | 0.30971 | 1.6071
|  | 20 ug | 0.389 | 20.0286 | 19.2429 | 96.2143
|  | 20 ug | 0.383 | 19.6 | 18.8143 | 94.0714
|  | 20 ug | 0.395 | 20.4571 | 19.6714 | 98.3571
|  | 20 ug | 0.389 | 20.0286 | 19.2429 | 96.2143
|  | 40 ug | 0.667 | 39.8857 | 39.1 | 97.75 | 98.1429 | 0.49073 | 1.25
|  | 40 ug | 0.669 | 40.0286 | 39.2429 | 98.1071
|  | 40 ug | 0.676 | 40.5286 | 39.7429 | 99.3571
|  | 40 ug | 0.675 | 40.4571 | 39.6714 | 99.1786
|  | 40 ug | 0.659 | 39.3143 | 38.5286 | 96.3214
|  | 60 ug | 0.932 | 58.8143 | 58.0286 | 96.7143 | 99.2619 | 1.0566 | 1.774
|  | 60 ug | 0.961 | 60.8857 | 60.1 | 100.1667
|  | 60 ug | 0.95 | 60.1 | 59.3143 | 98.8571
|  | 60 ug | 0.972 | 61.6714 | 60.8857 | 101.4762
|  | 60 ug | 0.952 | 60.2429 | 59.4571 | 99.0952